資料２

阿賀北葬斎場

指定管理者業務仕様書

令和	５年9月

阿賀野市

阿賀北葬斎場（以下「葬斎場」という。）において、阿賀野市（以下「市」という。）が指定する

指定管理者が行う業務内容とその範囲は、この仕様書に基づくものとする。

この仕様書は、葬斎場の管理にあたり原則的な条件を記載したものであり、指定管理者は、この仕

様書を踏まえて効率的かつ効果的な施設の管理運営を行うものとする。

１　趣旨

本仕様書は、阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例に基づき、葬斎場の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

２　施設の概要

| （１） | 施設名称 | 阿賀北葬斎場 |
| --- | --- | --- |
| （２） | 所在地 | 阿賀野市下条７０番地１ |
| （３） | 敷地面積 | 9,162.45㎡ |
| （４） | 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 一部２階建 |
| （５） | 建築面積 | 2,520.65㎡ |
|  | 延床面積 | 2,142.44㎡ |
| （６） | 火葬炉数 | ５基 予備スペース：１基（使用燃料：灯油） |
| （７） | 主な諸室 | エントランスホール、告別室（２室）、炉前ホール、収骨ロビー、 収骨室（２室）、待合ロビー、待合室（洋室：４室・和室：１室）、 事務室他 |

（８）　利用実績

| 年 度 | 火葬実績 | １日あたり平均火葬件数 |
| --- | --- | --- |
| 平成３０年 | １，１６８件 | ３．８件 |
| 令和元年 | １，２３８件 | ４．０件 |
| 令和２年 | １，２６１件 | ４．１件 |
| 令和３年 | １，３０８件 | ４．３件 |
| 令和４年 | １，４２７件 | ４．７件 |

※　平　均　　　 　 １，２８０件

３　指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間）

４　休場日

葬斎場の休場日は、友引日及び１月１日とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができるものとする。

５　開場時間

開場時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時に変更することができる。

なお、施設の利用予約は火葬予約システムにより、２４時間受付を行うものとする。

６　葬斎場の管理に関する基本的な考え方

（１）指定管理者は、次に掲げる項目に沿って葬斎場の管理運営を行うものとする。

①　「墓地、埋葬等に関する法律」その他関係法令等を遵守し、その趣旨を十分に理解した上

で管理運営を行うこと。

②　利用者の心情に配慮し、サービスの提供に努めること。

③　平等利用が確保されること。

④　管理経費の縮減が図られるものであること。

⑤　事業計画に沿った管理運営を安定して行うこと。

⑥　個人情報の適切な管理を行うこと。

（２）業務における留意事項

①　指定管理者は、葬斎場にふさわしいきめ細やかなサービスを利用者に提供するとともに、効率的かつ安定的な管理運営を行うこと。

②　施設及び設備等の管理においては、日常点検、定期点検、法定点検等を確実に実施し、現状を維持すること。また、屋内及び屋外清掃等を確実に行い美観保持に努めること。

③　指定管理者は、次の各号の一に該当するときは応急措置を行い、直ちにその状況を市に報告し、その指示を受けること。

ア　災害その他の事故により、管理業務の執行が困難になったとき又はその恐れがあるとき。

イ　第三者が、施設及び設備に損害を与えたとき又は他人に損害を与えたとき。

④　指定管理者は、市の承認を得た場合を除いて、施設を目的以外に使用することはできない。

（３）法令等の遵守

葬斎場の管理にあたっては、本仕様書のほか、次の各号に掲げる法令等に基づかなければならない。

- 地方自治法

- 墓地、埋葬等に関する法律

- 建築基準法

- 消防法

- 労働基準法

- 阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例

- 阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

- 阿賀野市個人情報保護条例

- その他関係法令等

８　指定管理者が行う業務の範囲

（１）指定管理者が行う業務

①　葬斎場における火葬等に関する業務

火葬予約受付業務、埋火葬許可証確認業務、葬斎場使用許可書確認業務、炉前業務、火葬

業務、収骨業務、火葬執行済発行業務、残骨灰等管理業務

②　焼骨の引渡しに関する業務

③　葬斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

建築物・建築設備の維持管理業務、火葬設備維持管理業務、施設清掃業務、予約システム

管理業務、植栽等管理業務、施設警備業務、自家用電気工作物管理業務、自家発電設備保

守管理業務、自動ドア保守点検業務、消防用設備点検業務、浄化槽維持管理業務、空調設

備保守点検業務、防火管理業務、除雪業務、小破修繕業務

④　待合室の利用に関する業務

待合室入口への利用者名札掲示業務、利用者の待合室への誘導及び収骨時の炉前ホールへ

の誘導業務、利用後の清掃業務

⑤　その他葬斎場の管理上、本市長が必要と認める業務

庶務事務、各種帳簿作成及び管理保存業務、報告業務、災害対応業務、引継ぎ業務

※③及び残骨灰等管理業務以外は、業務の再委託をすることはできないものとする。

⑥　その他

（２）業務内容

①　火葬等に関する業務

ア　火葬予約受付業務

・利用者に対して常に適正な受付を行い、間違いのないよう確認すること。

・火葬予約の受付は、インターネットを利用した火葬予約システムにより行うものとす

る。

（２４時間受付システム）個人等で火葬予約システムが利用できない場合は、開場時間

内に電話により受け付けるものとする。この場合は職員が火葬予約システムに反映させ

ること。

・火葬予約システムの受付データに基づき葬送行為一連の火葬計画を構築し、台車管理

システム及び表示システムに反映させること。また、各データは適正に管理すること。

イ　埋火葬許可証確認業務

・利用者の到着時に、死亡者の埋火葬許可証を受理し、内容を確認すること。

ウ　葬斎場使用許可証確認業務

・埋火葬許可証の確認とあわせて葬斎場使用許可書を受理し、内容を確認すること。

エ　炉前業務

・棺及び遺族関係者を告別室へ円滑に誘導し、告別終了後、遺族立会のもと棺を丁寧に

入炉すること。

・焼骨の引き取り時刻等を、遺族関係者に説明すること。

オ　火葬業務

・火葬炉運転マニュアルにしたがって、適切な運転管理を行うこと。

・機器の故障等がないよう日常の保守点検を行うこと。また、万一、火葬中に機器のト

ラブルが発生した場合は、原因を究明し安全を確保した上で火葬するよう努めること。

・火葬炉の運転においては環境保全に配慮すること。また、「火葬場から排出されるダ

イオキシン類削減対策指針」による運転管理を行うこと。

カ　収骨業務

・火葬炉から焼骨を出炉し、遺族関係者が安全に収骨できるように準備すること。

・収骨後の残骨灰処理については、遺族関係者の同意を得ること。

・収骨終了後に、遺族関係者の円滑な退出を誘導すること。

キ　火葬執行済発行業務

・火葬後には、火葬許可証に火葬日時等を記入及び押印し、火葬許可証と使用許可書

を火葬許可申請者へ返却すること。

ク　残骨灰等管理業務

・残骨灰及び集じん灰は、それぞれ分別して貯蔵し保管すること。なお、各残灰につい

ては、市と協議し関係法令に基づき適切に処理を行うこと。

②　焼骨の引取りに関する業務

ア　焼骨の引き渡し業務

・遺族関係者が焼骨を収骨した後、焼骨を遺族関係者に引き渡すこと。

・火葬受入から焼骨の引渡しまで適確に管理し、引き渡す焼骨を取り違えてはならない。

イ　焼骨引取書の受理

・焼骨の引渡し後に、引取者から焼骨引取書を受理すること。

③　施設及び設備の維持管理に関する業務

ア　建築物・建築設備の維持管理業務

・葬斎場の性能及び機能を維持し、各業務が円滑かつ安全に行われ、また、利用者へ

の充実したサービスの提供を行うため、日常点検及び関係法令に定める法定点検を行

うと同時に、必要により自主点検を行うこと。

・点検項目は、建物、電気設備、空気調和設備、自家発電設備、自動ドア、浄化槽設備、

消防用設備、予約システムとする。

・適切な維持管理計画及び年間点検計画を作成すること。

・維持管理及び点検は、火葬等業務の支障にならないよう計画し、実施すること。

・日常点検マニュアル及び点検リストを作成し、これに基づく点検により安全の確保に

努めること。また、必要により小規模修理、交換、調整等を行うこと。

・自家発電設備等の緊急設備は、常に稼動が可能となるよう点検整備しておくこと。

・電気主任技術者等の必要な配置を講ずること。

イ　火葬設備維持管理業務

・火葬炉の性能及び機能を十分に発揮し、安全かつ円滑な火葬業務を行うため、日常点

検、定期点検を行うこと。

・適切な維持管理計画及び年間点検計画を作成すること。

・維持管理及び点検は、火葬等業務の支障にならないよう計画し、実施すること。

・日常点検マニュアル及び点検リストを作成し、これに基づく点検により安全の確保及

び安定した火葬炉設備の維持管理に努めること。また、必要により小規模修理、交換、

調整等を行うこと。

・「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針（平成１２年３月火葬場から排

出されるダイオキシン削減対策検討会）」による排ガス等の測定を行うこと。測定項目

は、排ガスにおいては、排ガス中のばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ダ

イオキシン類濃度とし、集じん灰においては、集じん灰中のダイオキシン類濃度とする。

ウ　施設清掃業務

・利用者が快適に利用できるよう常に清潔かつ衛生的に施設を保つため、日常清掃及び

定期清掃を行うこと。

・日常清掃及び定期清掃は、それぞれの清掃箇所等の清掃計画を作成すること。

・清掃は、火葬等業務の支障にならないよう計画し、実施すること。

エ　植栽等管理業務

・葬斎場としての美観を保持するため、構内の草木剪定、除草、病害虫駆除等の計画的

な実施及び定期並びに必要により清掃を行うこと。また、管理計画を作成すること。

・冬期間においては雪害から樹木を守るための冬囲いを行うこと。

オ　施設警備業務

・火災、盗難等の事故発生を警戒及び防止するため、警備業務を行うこと。

・警備業務は、警備マニュアル等を作成し、実施すること。

カ　防火管理業務

・防火管理者を置き、消防計画を作成すること。

・職員に対する消防計画の周知徹底を図るとともに教育・訓練を行うこと。

・消防計画に基づく消防訓練を実施すること。

キ　除雪業務

・降雪時において、利用者が構内道路等を支障なく車両通行及び歩行ができるよう除雪

を行うこと。

ク　小破修繕業務

・小規模な施設・設備の修繕（別表１）を行うこと。

④　待合室の利用に関する業務

ア　待合室業務

・遺族関係者が収骨までの時間を快適かつ静かに過ごすために、待合室の準備を行うこ

と。

・待合室使用後には後片付けをし、常に清潔かつ衛生的に保つこと。

イ　火葬証明書受付業務

・墓地、埋葬等に関する法律施行規則第５条第３項の規定による火葬証明申請の受付

を行うこと。

⑤　その他葬斎場の管理上、市長が必要と認める業務

ア　庶務事務

・職員の勤務計画を立案し、業務内容の監督を行うこと。

・契約事務、物品等購入事務、支払事務及び必要書類の作成等の業務に係る一切の事

務を行うこと。

イ　各種帳簿等作成及び保管業務

・墓地、埋葬等に関する法律に基づく帳簿を作成すること。

・運転管理日誌、施設設備点検記録等の業務に係る記録簿を作成すること。

・帳簿類は、適正に保管すること。

ウ　報告業務

・事業の実施状況、施設の利用状況、管理運営に要した経費の状況等を記した事業報告

書を提出すること。

・事業報告書の内容及び報告の時期等の詳細は、市と指定管理者で協議の上決定するも

のとする。

・市が事業実施状況等を随時に検査及び調査を行うときは、その都度報告すること。

エ　災害及び事故対応業務

・災害及び事故が発生したときは、施設に損傷等が生じているか迅速に点検を実施す

ること。また、その結果を市へ報告すること。

・災害及び事故により施設に損傷等が生じたときは、市と協議し、早期復旧に努める

ものとする。また、その状況を報告すること。

オ　引継ぎ業務

・指定管理者は、指定期間開始までに現指定管理者から円滑かつ支障なく業務を遂行で

きるよう、引継ぎを受けること。引継日は、市が調整する。

・指定管理者は、指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行で

きるよう、引継ぎを行うこと。引継日は、市が調整する。

・指定管理者は、指定期間の満了日までに引継ぎに必要な事項を記載した業務引継書

等を作成し、次期指定管理者に引継ぐこと。

・引継ぎに際しては、市が立ち会い、新旧指定管理者において引継ぎの完了を確認する

書面を取り交わすこと。

⑥　その他

上記の業務内容は基本的内容であり、関連する業務は指定管理者が行うものとする。

（３）その他

緊急時対応、防犯、防災対策については、マニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。個人情報保護の体制をとり、職員に周知徹底を図ること。

９　モニタリング

（１）事業報告書の提出

指定管理者は日報、月報及び年度報告書を作成し、市に提出すること。書式は、市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。

（２）報告の聴取、施設の立入等

市は必要に応じて、報告の聴取や施設の立入を行う。また、指定管理者に対して文書の指導を行う。

（３）利用者の意見の反映

指定管理者は、利用者等の意見を施設の管理運営に積極的に反映させ、利便性の向上を

図るために、アンケートや苦情・相談等をまとめ、その結果や業務改善事項の反映状況を

市に報告する。

１０　目的外使用の取扱

指定管理者は、当該施設を目的以外に使用することはできないものとする。ただし、市の

承諾を得た場合はこの限りでない。

１１　管理運営経費及び会計

（１）利用者から徴収する使用料の取り扱い

・利用者から徴収する使用料は市が徴収し市の歳入とする。

（２）経費の支払い

・会計年度は、４月 1 日から翌年３月３１日までとする。

・経費の支払は会計年度ごととし、支払の時期及び方法は協定で定めるものとする。

（３) 市が支払う指定管理料に含まれる経費

・市が支払う指定管理料は、人件費、管理費、事務費とする。年間の運営は予算の各項

目の金額以内で執行する。ただし、市と協議の上、流用することは可とする。

・支払う経費のうち光熱水費、修繕費は、市と指定管理者が協議の上、年度末に精算で

きるものとし、精算は、毎年度終了後１か月以内に行うものとする。

（４）指定管理料口座の管理

・指定管理者は、管理業務に要する経費を明らかにするため特別会計を設け、団体自体

の口座とは別の口座で管理すること。

（５）立入検査について

・市は、必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地調査を行う。

１２　備品等、リスク負担

（１）備品の管理

備品は備品台帳により数量管理を行うこと。購入及び破棄等、異動が生じた場合には、

市に報告すること。貸出用備品は、常に良好な状態に保つよう点検を行うこと。

（２）備品の購入又は調達

備品が経年劣化、破損及び不具合等により業務実施の用に供することができなくなった

場合は、指定管理者が購入又は調達するものとする。ただし、３万円以上の備品について

は、事前に市に報告し、指示を受けること。

（３）消耗品

消耗品は、管理業務実施のため、指定管理者が購入又は調達すること。

（４）備品等の扱い

備品は、指定管理期間の終了に際し、市又は次期指定管理者に引き継がなければならな

い。消耗品は、原則、指定管理者が自己の責任で撤去・撤収するものとする。ただし、

市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、市又は次期指定管理者に引き継ぐ

ことができるものとする。

（５）リスク負担 （別表１）

協定の締結にあたり、施設の管理運営上の事故・天災・物価上昇等の経済状況の変化

など、事前に予測できない事態が発生し、管理運営の経費や収入が影響を受ける場合が

あるため、リスクに対する負担者を協議し、リスク分担表を作成する。なお、想定される

リスクは、別表１のとおりとし、リスク分担表に記載されたリスク以外の負担については、

その都度、協議を行い決定する。

１３　損害賠償責任保険関係

指定管理者の故意又は過失、施設の瑕疵等が原因で、利用者等に対し損害賠償を行う必要

が生じる可能性がある。その際、指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合

は、指定管理者に損害賠償義務が生じることから、原則として指定管理者は、施設利用者等

の身体・財物に対する損害賠償責任保険へ加入すること。

１４　指定管理者名の表示

指定管理者が管理運営している市の施設である旨を明確にするため、「指定管理者名」と

設置者としての「市の連絡先（所管課名、電話番号など）」を施設に表示すること。

１５　利用者アンケート、自己評価の実施等

（１）利用者アンケートの実施

指定管理者は、利用者の意見や要望を把握し、施設運営に反映させること等を目的に、

利用者アンケートを実施し、市に報告することとする。

（２）自己評価の実施

指定管理者は、協定書及び業務仕様書に定められた業務について、日報や月報に記録す

るなど、施設管理業務の実施状況、施設の利用状況、苦情や要望の件数、収支状況等を

把握し、自ら分析・評価を行う。自己評価の実施により、管理運営の見直しや業務の改

善を行うこととする。

１６　業務上の注意事項

（１）火葬業務をはじめとする各業務の重要性を十分に認識し、法律、条例その他関係法規を遵

守し、善良な管理者の注意義務をもって、適正な業務遂行に努めること。

（２）利用者の心情に配慮し、葬斎場にふさわしいきめ細やかなサービスを利用者に提供すること。

（３）公平な運営を行い、特定の団体又は個人等に有利あるいは不利になる運営をしてはならない。

（４）守秘義務、個人情報保護の取り扱い、情報公開請求への対応は次のとおりとする。

・管理運営業務に従事する者若しくは従事していた者は、業務上知り得た個人情報をみだりに知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間終了後若しくは指定管理者の取消後又はその職を退いた後も同様とする。

・指定管理者は、個人情報の収集及び使用については、適正に管理し、漏えい、滅失及びき損等がないよう必要な措置を講じなければならない。

・指定管理者では個人情報の開示請求は受け付けない。指定管理者が、指定管理業務上保有する個人情報については、市のみを窓口として開示し、指定管理者は市への開示義務を負う。

・指定管理者に対し、指定管理者が管理する指定管理施設に関するものの情報公開請求があった場合は、その情報について公開に努めなければならない。また、市が保有しない文書で、指定管理者が保有し管理する指定管理施設に関する文書について情報公開請求があった場合は、市の求めに応じて公開に努めることとする。

（５）業務中は職務に専念するとともに、服装、言動等に十分注意し、利用者又は第三者に不快の念を与えてはならない。また、宗教上の中立を保つこと。

（６）業務遂行にあたっては、名目のいかんを問わず、利用者又は第三者から金品を収受してはならない。

（７）業務遂行にあたっての事故、利用者による加害が発生したとき、あるいはこれらの事態が予見できるときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかに市へ報告し指示を仰ぐこと。

（８）緊急対策及び防災対策等についてマニュアルを作成し、職員の指導を行うこと。

（９）職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を計画的に行うこと。

（10）利用者及び周辺住民等の意見及び苦情等に対して、誠意をもって対応すること。

（11）指定管理者は、施設及び設備を改造する等、現状を変更してはならない。ただし、必要がある場合は市と協議し決定するものとする。

１７　業務の継続が困難になった場合の措置

- 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は指定管理者の指定を取り消すものとする。

この場合において、市に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとする。

（２）不可抗力等による場合

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰することができない事由により、業務

の継続が困難となった場合は、事業継続の可否について協議するものとする。

協議の結果、事業の継続が困難と判断した場合には、市は指定管理者の指定を取り消

すことができるものする。

１８　疑　義

この仕様書に定めがない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、速やかに市と指定管理者が協議の上決定するものとする。

別表１

| 種 類 | 内 容 | 負担者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市 | 指定管理者 |
| 物価変動 | 物価変動による経費の増加 |  | ○ |
| 金利変動 | 金利変動による経費の増加 |  | ○ |
| 住民及び施設利用者への対応 | 周辺地域との協調 |  | ○ |
|  | 施設管理、運営業務内容に対する反対、訴訟、要望への対応 |  | ○ |
| 法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ |  |
|  | 指定管理者に影響を及ぼす法令変更 |  | ○ |
| 税制度の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 | ○ |  |
| 不可抗力 | 地震、暴風、豪雨、洪水等の自然災害で、指定管理者の責めに帰することができない建物・設備の損害等 | ○ |  |
| 施設・設備の修繕 | 経年劣化によるもの小規模なもの（消費税相当額を除く３０万円以下のもの） |  | ○ |
|  | 経年劣化によるもの上記以外のもの | ○ |  |
|  | 市の責めに帰するべき事由によるもの | 〇 |  |
|  | 指定管理者の責めに帰するべき事由によるもの |  | 〇 |
|  | 第三者行為から生じた相手方が特定できないで小規模なもの（消費税相当額を除く３０万円以下のもの） |  | ○ |
|  | 第三者行為から生じた相手方が特定できないもので上記以外のもの | ○ |  |
| 維持管理業務 | 指定管理者が実施する施設の保守点検等の遅延、費用の増加に関するもののうち、その事由が市によるもの | ○ |  |
|  | 指定管理者が実施する施設の保守点検等の遅延、費用の増加に関するもののうち、その事由が指定管理者によるもの |  | ○ |
|  | 市が実施する補修・工事の遅延、費用の増加に関するもののうち、その事由が指定管理者によるもの |  | ○ |
| 第三者への賠償 | 指定管理者としての注意義務怠慢による損害 |  | ○ |
| 警備事務 | 指定管理者の警備不備による事故、盗難、情報漏洩等による損害 |  | ○ |
| 事業終了時の費用 | 指定管理者業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 |  | ○ |