第１号様式（第４条関係）

ブロック塀等点検調査表

（組積造の塀）

（調査者）住所

氏名

１　調査対象

| 所在地 | 阿賀野市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 調査日 | 年 月 日 | 建築年 | 年 月 |
| 構造 | □レンガ造 □石造 □鉄筋のないブロック造 □その他（ ） |  |  |
|  | 高さ ｍ | 延長 ｍ |  |

２　調査項目

| 内容 |  | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 塀の高さ | 塀の高さは、地盤から1.2ｍを超えている |  |
| ２ 塀の厚さ | 塀の厚さは、塀の高さの1/10未満である |  |
| ３ 控え壁 | 塀の長さ4ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出する控え壁がない |  |
| ４ 基礎 | 基礎がない |  |
|  | 基礎の根入れ深さは20cm未満である |  |
| ５ 傾き・ひび割れ | 全体的に傾いている |  |
|  | 1㎜以上のひび割れがある |  |
| ６ ぐらつき | 手で押すとぐらつく |  |