| 局 長 | 次 長 | 水道技術管理者 | 副参事 | 係 長 | 係 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 年 月 日 水道直結式スプリンクラー設備設置事前協議書 阿賀野市水道事業 阿賀野市長 様 【申請者】 住 所 氏 名 ㊞ ＴＥＬ 下記の建物について水道直結式スプリンクラー設備の設置を行いたいので、事前協議を申請します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |  |
| 建築物名称 |  |  |  |
| 建築物の概要 |  | 建築物 | □新築 □既設 (□木造・□コンクリート造・□その他 ) |
|  |  | 給水装置 | □新設 □既設 |
|  |  | 工事着工予定日 | 年 月 日 |
|  |  | 給水開始予定日 | 年 月 日 |
|  |  | 建物階高 | 階 |
|  |  | 給水階高 | 階 |
|  |  | 建物用途 | - 専用住宅 □共同住宅 □その他( ) - 特定施設（延床面積： ㎡） |
| 計画消火水量 (瞬時最大流量) |  | □住宅用 ℓ/min □特定施設 □60 ℓ/min □120ℓ/min |  |
| 消火用設備 |  | □湿 式 □乾 式 |  |
| 分岐口径 |  | 配水管口径 ｍｍ × 分岐口径 ｍｍ |  |
| 配水管埋設道路 給水地計画標高 |  | 給水地計画標高と配水管埋設道路標高の高低差 給水地計画標高（ ｍ）－配水管埋設道路標高（ ｍ）＝ ｍ |  |
| 建築高 |  | 建築高さ ｍ、最高水栓（ﾍｯﾀﾞｰ）高さ ｍ(給水地計画標高から) |  |
| 添付書類 |  | 位置図（付近見取図）、建築物の平面図、立面図、水理計算書 |  |
| 所管消防署との 事前協議結果 |  | 年 月 日 消防署 担当： と消防法に基づく事前協議済（条件付きの場合は、別紙添付のこと） |  |

水道直結式スプリンクラー設備設置の留意事項

１　災害・その他正当な理由（配水管事故時、水道施設の工事等）によって、一時的な断水や水圧低下などにより、水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない場合があります。

２　水道直結式スプリンクラー設備の、火災時以外における作動及び火災時に非作動が生じることの無いよう、日常の保守点検及び修理等の維持管理に努めて下さい。

３　水道直結式スプリンクラー設備の設置に起因して、逆流または漏水が発生し、阿賀野市若しくはその他の使用者等に損害を与えた場合は、責任をもって補償願います。

４　水道直結式スプリンクラー設備が設置された部屋を賃貸する場合は、本設備は条件付きであることを賃借人に熟知させて下さい。

５　本設備の所有者を変更するときは、上記事項について譲渡人に継承して下さい。

６　水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書を給水装置工事申込書に添付して下さい。