## 実施設計
令和8年度 | [11 empty] | 審 査
| 庁舎総合管理業務 | [8 empty] | 実施設計書
計 算
委託番号 | [5 empty] | 履行場所
総委第1号 | [5 empty] | 阿賀野市岡山町 地内 （阿賀野市役所庁舎）
|  |  | 実 施 ・ 元 | [5 empty] | 変 更
設 計 額 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（内消費税額） |  |  | （ |  |  |  |  | 円） |  | （ |  |  | 円）
委託・履行日数 |  |  |  | 履行日数 | ３６５ |  | 日間 |  |  |  | 日間（ 付与日数 日間）
|  |  |  | 又は 完成期限 | [5 empty] | 完成期限
阿賀野市役所庁舎（本館、別館及び水原保健センター）の清掃管理業務、環境衛生管理業務及び設備管理業務 （委託期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）
実 施 | [7 empty] | 変 更
（元）
設計概要 | [7 empty] | 設計概要
阿賀野市
設 計 変 更 理 由 書

## 消費税
消 費 税 総 括 表
| 実施 |  | 変更 | (１回目） |  | 変更 | (２回目）
| 設計 | 契約 | 設計 | 委託 |  | 設計 | 委託
|  |  |  | 合計 | 増減分 |  | 合計 | 増減分
委託価格 | (1) | (6) | (9) | (12)=(9)*(8)/(3) | (15)=(12)-(6)
消費税相当額 | (2)=(1)*消費税 | (7)=(6)*消費税 | (10)=(9)*消費税 | (13)=(12)*消費税 | (16)=(15)*消費税
0
設計額 | (3)=(1)+(2) | (8)=(6)+(7) | (11)=(9)+(10) | (14)=(12)+(13) | (17)=(15)+(16)
0

## 設計明細
令和８年度 | 阿賀野市役所庁舎総合管理業務
名 称 | 規 格 | 数 量 |  |  | 単価（円） | 金額(円） | 摘要
１ 清掃管理業務 | [6 empty] | ①
２ 環境衛生管理業務 | [6 empty] | ②
３ 設備管理業務 | [6 empty] | ③
合 計 | [5 empty] | 0
１ 清掃管理業務
ア 日常清掃業務 | （庁舎別館、水原保健センター含む） |  | 12 | か月 |  | 0
イ 定期清掃業務
(ア)床面洗浄、ワックス塗布業務 | （庁舎別館、水原保健センター含む） | 年 | 2 | 回 |  | 0
(イ)カーペットクリーニング業務 | （水原保健センター含む） | 年 | 1 | 回 |  | 0
(ウ)窓ガラス清掃業務 | 市役所庁舎920㎡、別館168㎡、 水原保健センター346㎡ | 年 | 1 | 回 |  | 0
小 計 | [5 empty] | 0 | ①
２ 環境衛生管理業務
ア ビル管理技術者代行業務 | （庁舎別館、水原保健センター含む） | 年 | 12 | 回 |  | 0
イ 空気環境測定業務 | （庁舎別館、水原保健センター含む） | 年 | 6 | 回 |  | 0
ウ 貯水槽管理業務 | （庁舎別館、水原保健センター含む）
(ア)貯水槽清掃 | 受水槽21㎡・高置水槽4㎡ | 年 | 1 | 回 |  | 0
(イ)水質検査（16項目） |  | 年 | 1 | 回 |  | 0
(ウ)水質検査（11項目） |  | 年 | 1 | 回 |  | 0
(エ)水質検査（消毒副生成物12項目） |  | 年 | 1 | 回 |  | 0
(オ)簡易専用水道検査 | 遊離残留塩素測定含む | 年 | 1 | 回 |  | 0
エ ねずみ、こん虫等防除業務 | （庁舎別館、水原保健センター含む）
(ア)防止措置 | 法定調査含む | 年 | 2 | 回 |  | 0
(イ)効果判定 |  | 年 | 2 | 回 |  | 0
(ウ)簡易調査 |  | 年 | 4 | 回 |  | 0
小 計 | [5 empty] | 0 | ②
３ 設備管理業務
ア 消防設備点検業務 | （庁舎別館、水原保健センター含む）
(ア)機器点検 |  | 年 | 1 | 回 |  | 0
(イ)総合点検 |  | 年 | 1 | 回 |  | 0
イ 自家発電設備負荷試験 | 105KVA非常用発電機消防負荷試験 | 年 | 1 | 回 |  | 0
小 計 | [5 empty] | 0 | ③