## 実施設計
令和８年度 | [11 empty] | 審 査
| 庁 舎 空 調 設 備 保 守 点 検 業 務 | [8 empty] | 実施設計書
計 算
委託番号 | [5 empty] | 履行場所
総委第２号 | [5 empty] | 阿賀野市岡山町地内（阿賀野市役所庁舎）
|  |  | 実 施 ・ 元 | [5 empty] | 変 更
設 計 額 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（内消費税額） |  |  | （ |  |  |  |  | 円） |  | （ |  |  | 円）
委託・履行日数 |  |  |  | 履行日数 | ３６５ |  | 日間 |  |  |  | 日間（ 付与日数 日間）
|  |  |  | 又は 完成期限 | [5 empty] | 完成期限
阿賀野市役所庁舎（本庁、別館及び水原保健センター）の空調設備の冷暖房切替、フィルター清掃及び地下オイルタンクの点検業務 （履行期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）
実 施 | [7 empty] | 変 更
（元）
設計概要 | [7 empty] | 設計概要
阿賀野市
設 計 変 更 理 由 書

## 消費税
消 費 税 総 括 表
| 実施 |  | 変更 | (１回目） |  | 変更 | (２回目）
| 設計 | 契約 | 設計 | 委託 |  | 設計 | 委託
|  |  |  | 合計 | 増減分 |  | 合計 | 増減分
委託価格 | (1) | (6) | (9) | (12)=(9)*(8)/(3) | (15)=(12)-(6)
消費税相当額 | (2) | (7) | (10) | (13) | (16)
0
設計額 | (3)=(1)+(2) | (8)=(6)+(7) | (11)=(9)+(10) | (14)=(12)+(13) | (17)=(15)+(16)
0

## 設計明細
令和８年度 | 庁舎空調設備保守点検業務
名 称 | 規 格 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 金額(円） | 摘 要
阿賀野市庁舎空調設備保守点検業務
合 計 |  |  |  |  | 0
阿賀野市役所庁舎（本館及び別館）
冷温水発生機（150RT） |  | 1 | 基 |  | 0 | 冷房ｵﾝ･暖房ｲﾝ
冷却塔（150RT） | 冷房イン清掃・水抜き･水質検査 年1回含む | 1 | 基 |  | 0 | 年１回
地下オイルタンク | 加圧試験（消防法第14条の3の2による点検） | 1 | 式 |  | 0 | 年１回
オイルサービスタンク | 機能点検 | 1 | 式 |  | 0 | 年１回
パッケージ型空調機 | フィルター清掃のみ | 14 | 台 |  | 0 | 年１回
クリーンヒーターエアコン | フィルター清掃のみ | 1 | 台 |  | 0 | 年１回
ファンコイルユニット（床置型） | フィルター清掃のみ | 23 | 台 |  | 0 | 年１回
ファンコイルユニット（天カセ型） | フィルター清掃のみ | 30 | 台 |  | 0 | 年１回
空調換気扇 | フィルター清掃のみ | 17 | 台 |  | 0 | 年１回
電動エアコン（室内機） | フィルター清掃のみ | 1 | 台 |  | 0 | 年１回
全熱交換気ユニット | フィルター清掃のみ | 7 | 台 |  | 0 | 年１回
ルームエアコン | フィルター清掃のみ | 1 | 台 |  | 0 | 年１回
小 計 |  |  |  |  | 0 | ①
阿賀野市水原保健センター
パッケージエアコン（室内機） | フィルター清掃のみ | 38 | 台 |  | 0 | 年１回
空調換気扇 | フィルター清掃のみ | 20 | 台 |  | 0 | 年１回
小 計 |  |  |  |  | 0 | ②